## Blad1
Bakgrund | Hämtat från:
Beskrivning av händelsen | BRAWO
Intyga att arbtete utförts enligt installationsmanual | E-mail
Typ av ledning
Spillvatten JA/NEJ | Egenkontrolldokument
Takavlopp JA/NEJ | Egenkontrolldokument
Dagvatten JA/NEJ | Egenkontrolldokument
Övrigt JA/NEJ | Egenkontrolldokument | Förklaring till vad övrigt avser, JB
Sträcka | Egenkontrolldokument | Behövs ej, JB
Dimension | Egenkontrolldokument
Längd | Egenkontrolldokument
Materialtyp | Egenkontrolldokument | Avser rör, ej foder, JB
Metod
Preliner JA/NEJ | BRAWO
Kalibrationsslang JA/NEJ | BRAWO
Öppen ände JA/NEJ | BRAWO
Stängd ände JA/NEJ | BRAWO
UV JA/NEJ | BRAWO
Förstudie
Videoinspektion | Egenkontrolldokument
Dragning och längd | Egenkontrolldokument
Måttskiss/Ritning | Egenkontrolldokument | Behövs ej, JB
Förarbete
Utförande modell | Egenkontrolldokument | Behövs ej, JB
Friläggning arbetspunkter | Egenkontrolldokument | Behövs ej, JB
Rengöring/Rensning | Egenkontrolldokument | Behövs ej, JB
Måttsättning utförande | Egenkontrolldokument | Behövs ej, JB
Förberedelser rörämne
Kontroll datummärkning och rörämne | Egenkontrolldokument
Tillverkning rörämne | Egenkontrolldokument
Montageverktyg | Egenkontrolldokument | Behövs ej, JB
Avtäckning monteringspunkter | Egenkontrolldokument | Behövs ej, JB
Efterkontroll | Egenkontrolldokument | Behövs ej, JB
Måttsätt vitkiga punkter | Egenkontrolldokument | Behövs ej, JB
Montage
Kontroll datummärkning, epoxi | Egenkontrolldokument
Typ av härdplast | Egenkontrolldokument
Batchnummer bas | Egenkontrolldokument
Batchnummer härdare | Egenkontrolldokument
Impregnering / meter | Egenkontrolldokument
Valsmått | Egenkontrolldokument
Vrängverktyg | Egenkontrolldokument
Typ av foder | Egenkontrolldokument
Batchnummer foder | Egenkontrolldokument
Montage tryck min/max bar | Egenkontrolldokument
Härdning - Tryck | Egenkontrolldokument
Härdning - Tid | Egenkontrolldokument
Tillförd värme - Temp | Egenkontrolldokument
Tillförd värme - Typ | Egenkontrolldokument
Efterkontroll | Egenkontrolldokument | Behövs ej, JB
Efterarbeten
Demontering montageverktyg | Egenkontrolldokument | Behövs ej, JB
Rörändar öppnas/slipas | Egenkontrolldokument | Behövs ej, JB
Grenrör öppnas/fräsning | Egenkontrolldokument
Video dokumentation | Egenkontrolldokument
Härdningsprotkoll | E-mail
Sparande av provbit från installation på minst 15cm där bathnummer och dimension framgår | E-mail
Avslut
Återmontering | Egenkontrolldokument | Behövs ej, JB
Funktionskontroll | Egenkontrolldokument | Behövs ej, JB
Återlagring monteringspunkter | Egenkontrolldokument | Behövs ej, JB
Avstädning | Egenkontrolldokument | Behövs ej, JB
Efterkontroll | Egenkontrolldokument | Behövs ej, JB
Överlämnande | Egenkontrolldokument | Behövs ej, JB
Dokumentation
Egenkontrolldokument | Egenkontrolldokument
Installationsintyg | Egenkontrolldokument | Behövs ej, JB